## Sheet1
启东市自来水厂有限公司2025-2026年实验室仪器和各泵站、乡镇水质分析仪表运维项目询价公告
序 号 | 设备名称 | 运维技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总价 （元） | 总价（元） | 备 注
1 | 化验室设备（仪表清单参考附件一） | （1）至少每月到现场进行一次服务，服务包含所有在线水质仪表及实验室仪器进行全面的测试与检查，进行校正校准、故障检查排除、准确性检查、维护保养。 （2）每月对电器板卡的除尘处理，通讯信号的检查和联接。 （3）每月清洗光检测器、测量腔体、气泡捕捉器、比色池、水路管路等，对机械结构元器件润滑，加热部分元件测试和保养。 （4）每月更换试剂，每半年更换相关仪器管路件，保证测量的质量及准确性。 （5）检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅； | 次 | 12 |  |  |  | 1、报价需包含技术服务6%增值税专用发票，价格包括人工、辅材、运输、卸货等所有费用。 2、本次服务周期一年。 3、服务期满一个月后付清。
2 | 在线水质检测仪（仪表清单参考附件二） |  | 次 | 12
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日，并于2025年9月4日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单； 3、对于参加报价的供应商，须具有合法的营业执照； 4、本项目报价不接受联合体报价； 5、需提供HACH原厂售后服务承诺函和苏州奥特福仪表原厂授权函.
询价单位：启东市自来水厂有限公司 报价单位（盖章）：
联系人：黄浩铭 联系人：
联系电话（传真）：0513-68951013 联系电话：
地址：江苏省启东市汇龙镇金沙江路672号启东市城投集团有限公司辅楼701室 |  |  | 地址：
询价时间：2024年9月2日 报价时间：
附件1
序列 | 仪器设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） | 厂家
1 | 电子天平 | ME204TE/02 | 1 | 梅特勒
2 | 可见分光光度计 | L3 | 1 | 上海仪电
3 | PH、溶解氧多参数一体机 | HQ2200 | 1 | HACH
4 | 台式浊度仪 | TL2300 | 1 | HACH
5 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 2 | HACH
6 | 余氯测定仪 | DR300 | 3 | HACH
7 | 余氯测定仪 | PC II | 1 | HACH
8 | 混凝试验搅拌机 | ZR4-6 | 1 | 深圳中润
9 | 隔水式恒温培养箱 | ICB-84-BY | 2 | 上海安净
附件2
序列 | 地点 | 设备名称 | 型号 | 厂家
1 | 北新泵站 | 余氯分析仪 | CL17 | HACH
2 | 惠萍泵站 | 余氯分析仪 | CL17SC | HACH
3 | 久隆泵站 | 余氯分析仪 | CL17SC | HACH
4 | 北新泵站 | 浊度仪 2套 | 1720E、TU5300 | HACH
5 | 惠萍泵站 | 浊度仪 | YZ-LTurbC | 与正
6 | 久隆泵站 | 浊度仪 | SC200 | HACH
7 | 北新泵站 | PH | GD0312H | HACH
8 | 惠萍泵站 | PH | SC200 | HACH
9 | 久隆泵站 | PH | SC200 | HACH
10 | 北新泵站 | 高锰酸盐指数检测仪 | HXY-200 | 奥特福
11 | 久隆泵站 | 高锰酸盐指数检测仪 | HXY-200 | 奥特福
12 | 地面水厂 | 高锰酸盐指数检测仪 | HXY-200 | 奥特福
13 | 地面水厂 | 多参数水质监测系统 | 浊度、余氯、PH | 奥特福
14 | 北新泵站 | 多参数水质监测系统 | 浊度、余氯、PH | 奥特福
15 | 启东市王鲍镇、合作镇、惠萍镇 | 多参数水质监测系统 3套 | 浊度、余氯、PH | 与正
16 | 启东市寅阳站、东海镇、近海镇 | 多参数水质监测系统 3套 | 浊度、余氯、PH | 奥特福
17 | 启东市管网（北新、久隆） | 多参数水质监测系统（太阳能） 2套 | 浊度、余氯 | 与正